**Załącznik nr 1 – Formularz oferty**

**Formularz Oferty po zmianach z dnia 13.06.2023**

……………………………….. ……………………………….

……………………………….. *(miejscowość i data)*

………………………………..

………………………………..

*(nazwa i adres Oferenta)*

**Oferta w postępowaniu nr ABM/15/23/IR**

Nazwa projektu: **„Opracowanie, rozwój i badanie kliniczne małocząsteczkowego związku indukującego degradację białka kluczowego w patogenezie chorób autoimmunologicznych, w tym RZS”**

**Nazwa zamówienia**:

**„Wynajem podstawowego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby realizacji projektów”**

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych.

1. **SKŁADAMY OFERTĘ** na zrealizowanie przedmiotu zamówienia i oświadczamy, że wykonamy je na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym nr **ABM/15/23/IR**
2. **OFERUJEMY** realizację cenę najmu sprzętu laboratoryjnego spełniającego wymagania przedstawione w poniższej tabeli i zgodnie z treścią Zapytania **ABM/15/23/IR** w cenie netto za 1 miesiąc najmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sprzęt** | **Numer (model), producent oferowanego sprzętu\*** | **Cena netto najmu za jeden miesiąc\*** |
| **Mikroskop odwrócony z kontrastem fazowym** | ……………………….. | …………………………. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Specyfikacja**  | **Spełnia/Nie spełnia\***[[1]](#footnote-1) |
| Mikroskop odwrócony wyposażony w nasadkę obserwacyjną trinokularową typu Siedentopf obrotową o kącie obrotu co najmniej 360o.  |  |
| Tubusy okularowe nachylone pod kątem co najmniej 45o.  |  |
| Trzeci tubus o podziale wiązki 100:0 / 20:80 **lub 100:0 / 0:100.** |  |
| Okulary szerokokątne o powiększeniu 10x.  |  |
| Rewolwer co najmniej 4-gniazdowy.  |  |
| Obiektywy planachromatyczne CCIS Plan 4x, 40x, obiektywy planachromatyczne fazowe CCIS PL Ph 10x, LWD 20x.  |  |
| Kondensor ELWD 0.30 N.A. ze wsuwką PH / BF z pierścieniem kontrastu fazy Ph1.  |  |
| Teleskop centrujący.  |  |
| Oświetlenie halogenowe 6V/30W z regulacją intensywności.  |  |
| W zestawie filtr niebieski śr. 45mm, filtr interferencyjny śr. 45mm, płaski stolik z metalową i szklaną wkładką, osłona winylowa, przewód zasilający.  |  |
| Adapter z faktorem 0.5x do podłączenia kamery cyfrowej (1/3" lub 1/2") ze złączem C- mount do mikroskopów serii BA / Panthera / AE / SMZ-171 / SMZ-161.  |  |
| Kamera mikroskopowa z matrycą CMOS 1/2.5", rozdzielczość co najmniej 5.0 MPix, 2592x1994 14fps: złącze USB 3.0, obiektyw o ogniskowej nie większej niż 12mm, adaptery okularowe 30mm i 38mm, statyw makro tuba, wzorzec kalibracyjny wraz z oprogramowaniem. |  |
|  |  |
| **Gwarancja** |
| Czy urządzenie objęte gwarancją | **TAK/NIE\*\*[[2]](#footnote-2)** |
| Dodatkowe informacje na temat gwarancji (jeśli dotyczy) |  |

1. **OŚWIADCZAMY, że:**
2. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, do wykonywania działalności objętej zamówieniem
3. zapoznaliśmy się opisem przedmiotu zamówienia i potwierdzamy, że oferowany sprzęt spełnia wymagania przedstawione w Szczegółowej specyfikacji zamówienia stanowiącej załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego **ABM/15/23/IR**
4. niniejsza oferta jest jawna, za wyjątkiem informacji zawartych na stronach …………..………[[3]](#footnote-3)\*\*\*, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnodostępne.

Uprzedzeni o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczamy, że ww. dane są zgodne z prawdą.

1. **UWAŻAMY SIĘ** za związanych niniejszą ofertą przez przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
2. **WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ** w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:

Imię i nazwisko ……………………………………….

Adres: …………………………………………………….

Telefon: ………………………………………………….

Adres e-mail: ………………...………………………..

1. **OFERTĘ** niniejszą składamy na \_\_\_\_\_\_\_\_\_ kolejno ponumerowanych stronach, oraz dołączamy do niej następujące oświadczenia i dokumenty:

1) ..............................................................................................

2) …………………………………………………………………………………………

3) …………………………………………………………………………………………

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(pieczęć i podpis Oferenta)*

1. \*-Wypełnia Oferent [↑](#footnote-ref-1)
2. \*\* - wybrać właściwe [↑](#footnote-ref-2)
3. \*\*\*- wypełnić jeśli dotyczy [↑](#footnote-ref-3)